用户设计数据表
公司名称：                联络人：                
电话TE L：                邮  箱：                
尊敬的用户：
为了准确地计算房间湿负荷，以便选择合适的除湿机和处理流程，请尽量详细的如实填写下列参数。
项目名称：                
车间功能：                     车间所在地：        （市）
1、车间相对湿度要求控制在        %        ℃
2、除湿场所用途：                    
3、车间体积：长    m×宽    m×高    m=    m³
4、当前车间内参数：温度     ℃ 相对湿度      %  
5、有无空调/通风系统 ：（有/无）
6、空调/通风系统流量：循环风量         m³/h；新风量          m³/h
                      工艺排风量       m³/h
7、 现场有无冷冻水         ℃
8、有无蒸汽       Mpa
9、现有空调/通风系统的送风管道距离        m
10、车间内工作人员人数       
11、生产是否产湿（是/否），产湿量      kg/h
12、其它产湿情况（长提、敞开水面等）
13、门的个数及尺寸：宽     mm，高     mm：共    个
14、门的开启情况（持续开/持续关）       ;
开门次数约次    /h；开门时间多长：      
15、车间位置（位于    层）
16、地板材质（环氧/水泥）      
17、温度是否业主自己控制（是/否）若否，请明确温度控制要求：      %。
18、是否要求洁净（是/否），若需要、洁净度级别要求为：      级
19、特殊要求请注明：
                                            。
联系电话：18052164058
          15961812148
无锡市尚瑞特空气处理设备有限公司
无锡市惠山区洛社镇绿化工业区绿化路1号
